ШТАТЫ на конец отчётного года:

| Наименование должности | Число должностей в целом по отделению |  | Число должностей в целом по отделению БИТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штатных | занятых | штатных | занятых |
| врачи | 18,5 | 17,5 | 10 | 9 |
| Неврологи | 13 | 12 | 4,5 | 3,5 |
| Анестезиологи-реаниматологи | - | - | 5,5 | 5,5 |
| Кардиолог | 0,75 | 0,5 |  |  |
| Врачи по лечебной физкультуре | 2 | 2 | 0,75 | 0,75 |
| Физиотерапевт | 2 | 1,75 | 0,75 | 0,25 |
| Рефлексотерапевт | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Терапевт | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Врачи ультразвуковой диагностики | 4,5 | 4,5 |  |  |
| Прочие | 1 |  | 0,5 |  |
| По восстановительной медицине | 1 |  | 0,5 |  |
| Специалисты с высшим немедицинским образованием: | 6 | 4,5 |  |  |
| психологи | 2 | 2 |  |  |
| логопеды | 2,5 | 2,5 |  |  |
| Инструктор ЛФК | 2 | 2 |  |  |
| По социальной работе | 0,75 | 0,75 |  |  |
| Средний медперсонал | 27,75 | 25,75 |  |  |
| Медицинские сёстры | 24 | 24 | 19,25 | 19,25 |
| По физиотерапии | 2 | 2 | 1 | 1 |
| По массажу | 3 | 2,75 | 0,75 | 0,5 |
| Прочий мед.персонал | 0,75 | 0,75 |  |  |
| Младший мед. персонал | 17,5 | 17,5 | 13,5 | 13,5 |

Врачебные кадры:

1. Бедарева Н.А.- зав.отделением, стаж работы по специальности 23 г, имеет высшую квалификационную категорию. Окончила клиническую ординатуру по неврологии в 1998г. , 2008г- «Новые технологии диагностики и лечения больных с ОНМК» на базе НИИ Инсульта РГМУ г. Москва

2. Бабарыкина Е.В.- врач-ординатор, стаж работы по специальности 23 г, имеет первую квалификационную категорию. Окончила клиническую ординатуру по неврологии в 1997г. , 2008г- «Новые технологии диагностики и лечения больных с ОНМК» на базе НИИ Инсульта РГМУ г. Москва

3. Зорина И.С. –врач невролог, стаж работы 7 лет. Окончила клиническую    ординатуру в апреле 2011 г., планируется обучение в 2016г. Имеет вторую квалификационную категорию.

4. Полякова В.В.- врач невролог, окончила в 2017г интернатуру.

5. Фунтусова Ю.В.- врач невролог, стаж работы 6 лет

Врачи анестезиологи-реаниматологи:

1.Кудлик С.И.-стаж работы по профессии 30 лет –б/лист с 05.19

2.Саловаров В.И. стаж работы по профессии 22 г, в ПСО 3г

3.Николаев Р.Г. стаж работы по профессии 22 г в ПСО 3г

4. Улихин А.Н. . стаж работы по профессии 18, в ПСО с 09.19

Врачи анестезиологи-реаниматологи совместители:

1. Борголов Л.Г.

2. Брыжинский А.Ю.

Врачи по оказанию экстренной помощи (совместители)

- Макарова Г.А.- стаж работы по специальности 18 лет, имеет высшую квалификационную категорию.

- Бобряков Н.А. - стаж работы по специальности 5 л, имеет вторую квалификационную категорию.

- Дамбуева Е.Б.- стаж работы по специальности 2г, окончила клиническую ординатуру в 2015г-д/отпуск

- Бурдина О.Ф.- стаж работы по специальности 22 г, имеет первую квалификационную категорию

- Чабан О.Ю.- стаж работы по специальности в 6 л

Мультидисциплинарная бригада

1. Врач ЛФК-Руль Л.А., 2010г ТУ «Прикладная кинезотерапия при церебральном инсульте» НИИ ЦВП и инсульта ГОУ ВПО РГМУ им. Пирогова, г. Москва.

2.Инструктор-методист ЛФК- Горбунов С.А., 2013г ТУ «Прикладная кинезотерапия при церебральном инсульте» НИИ ЦВП и инсульта ГОУ ВПО РГМУ им. Пирогова, г. Москва.

3.Медицинский психолог:

Шарыгина М.С.,  2009-2010 гг.   Переподготовка по специальности «Клиническая психология» в НИИ психоневрологии им Бехтерева,

г.С-Петербург.

4.Логопеды:

1. Панько Л.Д. , 2009-2010гг  в Институте дефектологии и медицинской психологии. г.Москва :  имеет сертификат логопеда от 2015г

2. Давидченко  А.В:  2009-2010гг  в Институте дефектологии и медицинской психологии. г. Москва :  имеет диплом  логопеда от 2012г, сертификат от 2018г

Оборудование поставлено в 2009 г, дополнительно в 2013г кровати функциональные-10.

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Функциональная кровать | Требуют замены |
| 2 | Прикроватный столик | 27 Требуют замены |
| 3 | Тумба прикроватная | Требуют замены |
| 4 | Кресло-туалет | 24, требуют доукомплектации |
| 5 | Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками | 24 Требуют замены |
| 6 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | 0 |
| 7 | Противопролежневый матрас | 0 Требуют замены |
| 8 | Кресло-каталка | 2 |
| 9 | Тележка для перевозки больных | 3, Требуют замены |
| 10 | Стойка для инфузионных систем | Требуют замены |
| 11 | Массажная кушетка | 2 |
| 12 | Стол для кинезотерапии | 1 |
| 13 | Мат напольный | 4 |
| 14 | Ортез для коленного сустава | 0 |
| 15 | Ортез для кисти | 24 |
| 16 | Ортез для голеностопного сустава | 24 |
| 17 | Негатоскоп | 1 |
| 18 | Электрокардиограф 12-канальный | 0 |
| 19 | Система холтеровского мониторирования | 0 |
| 20 | Аппарат для мониторинга артериального давления | 1 |
| 21 | Пульсоксиметр портативный | 5, Требуют замены |
| 22 | Аппарат ультразвуковой терапии переносной | 0 |
| 23 | Аппарат электротерапии (постоянный ток) переносной | 1 |
| 24 | Аппарат магнитотерапии переносной | 1 |
| 25 | Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 0 |
| 26 | Аппарат для электромагнитотерапии переносной | 1 |
| 27 | Аппарат для лазерной терапии переносной | 0 |
| 28 | Аппарат для ингаляционной терапии переносной | 2 |
| 29 | Переносной УФО-аппарат переносной | 0 |
| 30 | Аппарат для электростимуляции переносной | 1 |
| 31 | Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной | 0 |
| 32 | Подъемник для больных | 0 |
| 33 | Система палатной сигнализации | 0 |
| 34 | Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии | 1 |
| 35 | Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии* | 1 |
| 36 | Вакуумный электроотсасыватель | 2, Требуют замены |
| 37 | Персональный компьютер | 14, требуют замены |
| 38 | Программа когнитивной реабилитации | 0 |
| 39 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 0 |
| 40 | Аппарат для активно-пассивной механотерапии | не менее 1 на 12 коек |
| 41 | Степпер | 1 |
| 42 | Тредбан | 1 |
| 43 | Велотренажер | 2 |
| 44 | Оборудование для лечебной гимнастики | + |
| 45 | Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц | + |
| 46 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания | + |
| 47 | Изделия для восстановления мелкой моторики и координации | + |
| 48 | Поручни в коридорах, ванных и туалетных комнатах | + |
| 49 | Ширма медицинская | 2 |
| 50 | Кушетка медицинская смотровая | 1 |
| 51 | Прикроватная тумба | требуют замены |
| 52 | Стул (табурет) медицинский | требуют замены |
| 53 | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 2 |
| 54 | Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 |

### Оборудование ПРиТ

| № п/п | Наименование оборудования (оснащение) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Функциональная кровать с боковыми спинками, трехсекционная | требуют замены |
| 2 | Прикроватный столик | 6 |
| 3 | Прикроватная тумба | требуют замены |
| 4 | Кресло-туалет | требуют замены |
| 5 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | 0 |
| 6 | Противопролежневый матрас | требуют замены |
| 7 | Одеяло для наружного охлаждения | 0 |
| 8 | Наборы для мягкой фиксации конечностей | + |
| 9 | Ширма трехсекционная | 2 |
| 10 | Тележка-каталка для перевозки больных с гидроподъемником | 1, Требует замены |
| 11 | Тележка грузовая межкорпусная | 0 |
| 12 | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | не менее 2 на 1 койку |
| 13 | Монитор больного: измерение частоты дыхания, пульсоксиметрия, электрокардиография, неинвазивное измерение артериального давления, температуры тела | Вышли из строя, требуют замены |
| 14 | Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, капнометрия, электрокардиография, неинвазивное измерение артериального давления, температуры тела, анализ ST-сегмента | 0 |
| 15 | Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное измерение артериального давления, измерение температуры тела, электрокардиография с анализом ST-сегмента, сердечного выброса с автоматическим включением сигнала тревоги, возможностью автономной работы | 0 |
| 16 | Портативный электрокардиограф с возможностью автономной работы | 0 |
| 17 | Центральная станция мониторирования гемодинамики и дыхания | 0 |
| 18 | Многофункциональная система ультразвуковой допплерографии с возможностью выполнения транскраниальной допплерографии, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции | 0 |
| 19 | Портативный ультразвуковой сканер, с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, транскраниального дуплексного сканирования, трансторакальной эхокардиографии | 0 |
| 20 | Компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительного мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов | 0 |
| 21 | Глюкометр | 1 |
| 22 | Весы для взвешивания лежачих больных | 0 |
| 23 | Вакуумный электроотсасыватель | 2,Требуют замены |
| 24 | Ингалятор | 0 |
| 25 | Дефибриллятор с функцией синхронизации | 1 |
| 26 | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания со встроенным анализом газов | 0 |
| 27 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | 3, Требуют замены |
| 28 | Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный транспортный | 2 |
| 29 | Ротатометр с увлажнителем | 6 |
| 30 | Манометр для определения давления в манжете эндотрахеальной трубки | 0 |
| 31 | Пульсоксиметр портативный | 3, требуют замены |
| 32 | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | 1,требуют замены |
| 33 | Инфузомат | 1, требуют замены |
| 34 | Энтеромат | 0 |
| 35 | Тонометр | не менее 2 |
| 36 | Мобильная реанимационная медицинская тележка-каталка | 0 |
| 37 | Централизованная подводка газов (кислорода, воздуха, вакуума) | 0 |
| 38 | Аппарат кардиоинтервалографии | 0 |
| 39 | Эндоскопическая стойка, с возможностью оценки нарушений глотания | 0 |
| 40 | Автоматический пневмомассажер конечностей | 2,требуют замены |
| 41 | Стол-вертикализатор | 1 |
| 42 | Негатоскоп | 0 |
| 43 | Мобильный (переносной) набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля проведения электрокардиографии с собственных электродов и автономным питанием, шприцы, набор лекарственных средств (амиодарон, лидокаин, эпинефрин, атропин, физиологический раствор и 5% раствор глюкозы) | 1 |
| 44 | Источник бесперебойного питания мощностью не менее 1,5 кВт | 0 |
| 45 | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, розеток | 0 |
| 46 | Стационарный или переносной прибор для стерилизации помещения | 1 |
| 47 | Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева | 1 на 1 койку |
| 48 | Разводка медицинских газов (кислород, воздух, вакуум) | 6 разъемов |
| 49 | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия) | 1 |
| 50 | Подъемник для больных | 0 |
| 51 | Система палатной сигнализации | 0 |